MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, VISANDO SANAR AS DEFICIÊNCIAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS.

- INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Execução de serviços de recuperação de edifícios e dos componentes danificados, especificados no Projeto Básico e Planilhas Orçamentárias, relativamente aos Edifícios da Rede de Ensino Municipal e de Prédios Públicos do Município próprios e locados, totalizando 205 prédios, (podendo este número aumentar conforme a necessidade do município), no sentido de corrigir as deficiências das instalações dos referidos edifícios. (Segue abaixo lista dos próprios por secretaria, descriminando os próprios e públicos por endereço).

- Secretária de Educação

| IMÓVEIS PRÓPRIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECRETARIA | UNIDADES | ENDEREÇO |
| EDUCAÇÃO | CEEAC Cohab BMX | Avenida Amazonas, 87 (na sabesp R. Pilar do Sul,204) |
| EDUCAÇÃO | EMEI Abelhinha | Avenida do Bosque, 450 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Sitio do Pica Pau Amarelo | Avenida Inocencio Serafico 5300 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Seninha | Avenida Inocencio Serafico, 2005 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Thomazia Alijoster Montoro | Avenida Inocencio Serafico, 2005 A |
| EDUCAÇÃO | EMEI Jose Goncalves | Avenida Marginal Cadaval, 2321 ( sabesp Avenida Antônia Consuelo Duarte Da Costa, 2321) |
| EDUCAÇÃO | EMEI Ivana Lucia Silveira de Barros (CEEAC Paturis) | Avenida Marginal do Ribeirão, 846 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Carlos Wanderley Alves da Silva | Avenida Paraguaçu Paulista, 2847 CS2 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Maria Eliana Zadra | Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1111 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Castelo Encantado | Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 3500 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Izaura Quércia | Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 400 |
| EDUCAÇÃO | Ceeac Argeu | Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 860 |
| EDUCAÇÃO | EMEF Prof. Argeu da Silveira Bueno | Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 860 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Monteiro Lobato | Avenida São Paulo Apostolo, 250 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Deolinda Trimboli Novello | Avenida Sul Americana, 36 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Vila Helena | Avenida Vereador Jose Fernandes Filho, 78 B |
| EDUCAÇÃO | EMEI Jofefa Maria | Estrada do Jacaranda, 1518 |
| EDUCAÇÃO | CEEAC Ginásio de Esportes José Ferreira de Lima - "Zé do Leão" / Planalto | Estrada do Jacaranda, 2871 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Evani Tortelo Pierine | Estrada Doutor Miguel Vieira Ferreira, 44 |
| EDUCAÇÃO | EMEF Prof. Miguel Costa Junior | Estrada Egilio Vitorello, 1780/2132 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Padre Cleiton Jorge Cordeiro | Estrada Egilio Vitorello, 1900/ 207 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Maria Oliveira de Lima | Estrada João Fasoli, 154 |
| EDUCAÇÃO | Pro Infancia Adolfo Severino | Rua Adolfo Severino Candido, 271 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Luz do Amanhã | Rua Águas de Prata, 31 CS2 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Leonildo Braym | Rua Aquila, 75 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Professora Maria Jose Abyaza Costa | Rua Bambui, 98 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Floresta Encantada | Rua Benedita Dionizia, 1226 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Tico Tico | Rua Bias Fortes, 65 / 90 |
| EDUCAÇÃO | Emei Capanema | Rua Capanema, 39 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Francisco Cardoso | Rua Capanema, 61 / 2 |
| EDUCAÇÃO | EMEF Deputado João Hornos Filho | Rua Capanema, 75 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Neuza Teixeira de Lima | Rua Colina, 106 |
| EDUCAÇÃO | Emei Pro Infancia | Rua do Estadio, 117 compl.ant. 190 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Marlene Gallina Crepaldi | Rua do Estadio, 190 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Algodão Doce | Rua Dona Linda, 210 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Zilda Arns | Rua Doutor Gustavo Avelino Correia, 10 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Peter Pan | Rua Egeu, 247 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Professor Jomar Lopes da Silva | Rua Egeu, 247 A |
| EDUCAÇÃO | EMEI Cidade Ariston | Rua Galia, 669/ 695 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Carmelinda Cavalcanti Chagas | Rua Inga, 2 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Crescer e Aprender | Rua Itajuba, 47 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Asas da Imaginação | Rua Jair de Araujo, 140 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Emilia Leite de Figueiredo (FUCA) | Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 510 CH Creche |
| EDUCAÇÃO | CEEAC | Rua Lizarda, 151 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Ricardo Cléto Faverssani dos Santos | Rua Lizarda, 151 |
| EDUCAÇÃO | EMEF Vereador Edgar Simões | Rua Mirassol, 85 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Ana Estela | Rua Monte Aprazivel, 102 |
| EDUCAÇÃO | Quadra Coberta - Ginásio Pq. Jandaia | Rua Newton Macha Junior, 231 - Ginasio |
| EDUCAÇÃO | EMEI Professora Sueli Silva de Vasconcelos | Rua Newton Macha Junior, 235 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Letrinhas Mágicas | Rua Nova Prata, 110 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Charles Francisco Pereira Meira | Rua Nova Prata, 80 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Luiz Simplicio de Andrade | Rua Oiticica, 191 |
| EDUCAÇÃO | Quadra do Jandaia | Rua Osvaldo Mazzonetti, 65 |
| EDUCAÇÃO | EMEF Prof. Noemy Silveira Rudolfer | Rua Peruibe, 20 / Rua Pitangueiras, 20 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Antonia Pereira de Magalhães | Rua Rafard, 1101 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Arco Iris | Rua Santana, 20 / 54 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Priscila Fernandes do Nascimento Santos | Rua São Jose, 34 CS 1 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Raquel Maria da Conceição | Rua Sergio Cardoso, 420 / 450 |
| EDUCAÇÃO | EMEF Prof. Nai Molina do Amaral | Rua Serra das Agulhas Negras, 199/444 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Ademar Ferrari | Rua Serra de Mailaski, 400 |
| EDUCAÇÃO | Quadra - Parque do Planalto | Rua Serra de Mailaski, 63 |
| EDUCAÇÃO | EMEI Celina Ferreira dos Santos (Pró Infancia) | Rua Tenente Jose Nogueira, 51/333 |
| IMÓVEIS LOCADOS |  |  |
| Educação | EMEI Ciranda da Criança | Rua Beverly, nº 05 |
| Educação | Sede Secretaria da Educação | Avenida Sandra Maria, nº 92 |
| Educação | EMEIS Gente Miuda/Creche Stella Maris | Av Rui Barbosa, nº 2610 |
| Educação | EMEI Maria de Fatima Campelo Coghi | Rua Aspázia, nº 175 |
| Educação | EMEI Pequeno Aprendiz | Rua Jatoba, nº 280 |
| Educação | Estacionamento Sede Adm | Avenida Sandra Maria nº 74 |
| Educação | EMEI Priscila Fernandes do Nascimento Santos | Rua São José, nº 34 |
| Educação | Almoxarifado Central | Rua Pedro de Oliveira, nº 106 |

- Prédios ocupados pela educação 8 locados 62 próprios.

- Secretária da Cultura

| IMÓVEIS PRÓPRIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECRETARIA | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| CULTURA | Complexo Cultural | Avenida Brasil, 24 |
| CULTURA | Biblioteca Ariston (Inac) | Avenida Comendador Dante Carraro, 333 |
| CULTURA | Teatro Jorge Amado | Avenida Mirian, 86 LA S/N |
| CULTURA | Biblionteca Municipal Castro Alves | Avenida Sandra Maria, 69 SLO 4 |
| CULTURA | Secretaria de Cultura e Turismo | Estrada da Aldeinha, 245 |
| CULTURA | Secretaria de Cultura e Turismo | Estrada da Aldeinha, 245 P2 |
| CULTURA | Sec. de Cultura e Turismo e Casa da Cultura | Praça da Aldeia, 19 CS 1 |
| CULTURA | Biblioteca Sarabaquê | Praça Da Aldeia, casa 14 |
| CULTURA | EMEI Maria Oliveira de Lima | Rua João Fasoli S/N - QD 28 |
| CULTURA | Complexo Fuca - ADM | Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 510 |
| CULTURA | Museu Arqueológico | Rua Juca Vitorio, 111 |
| CULTURA | Secretaria de Cultura - FALC | Rua Juca Vitorio, 111 C/2 |
| CULTURA | Escola de Musica Tim Maia | Rua Santo Estevão, 95/103 |
| IMÓVEIS LOCADOS |  |  |
| Cultura | Biblioteca Sarabaquê | Rua Praça da Aldeia, nº 07 |

- Prédios ocupados pela Secretaria da cultura 1 locado 13 próprios.

- Secretaria de Assistência Social

| IMÓVEIS PRÓPRIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECRETARIA | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| ASS. SOCIAL | Emei Mundo Magico | Avenida Brasil, 450 |
| ASS. SOCIAL | Catic - Centro Atenção 3ª Idade (Inac) | Avenida Comendador Dante Carraro, 333 |
| ASS. SOCIAL | CRAS I - Ariston (Inac) | Avenida Comendador Dante Carraro, 377 |
| ASS. SOCIAL | CMDCA | Rua Angela Perioto Tolaine, 559 cs 1 |
| ASS. SOCIAL | CMDCA | Rua Angela Perioto Tolaine, 559 cs-2 |
| ASS. SOCIAL | Projeto Multimistura Vida Nutrida | Rua Antonio Roberto, 443 |
| ASS. SOCIAL | CRAS CENTRAL | Rua São Tomas, 309 |
| IMÓVEIS LOCADOS |  |  |
| Promoção Social | Fundo Social de Solidariedade | Avenida Fernanda,nº 232 |
| Promoção Social | CRAS III | Rua Doutor Miguel Vieira Ferreira, nº 777 |
| Promoção Social | CREAS e Casa dos Conselhos | Avenida Celeste,nº 186 |
| Promoção Social | SASC - Centro POP | Avenida Celeste, nºs 178 e 180 |
| Promoção Social | Conselho Tutelar | Rua São Miguel, nº 156 |
| Promoção Social | Centro Dia Provisório | Rua Antônio Carlos Sobral, n° 433 / 439 |
| Promoção Social | Prospera Fámilia / Casa Maria Maia | Rua Dr. Eduardo Augusto Mesquita, Nº 357 |
| Promoção Social | CRAS II e Cadastro Único | Rua Zequinha de Abreu, nº 22 |
| Promoção Social | CRAS IV - Lourdes da Silva Brito | Estrada da Gabiroba, nº. 675 |
| Promoção Social | Sede da Secretaria de Assistência Social | Av. Maria Helenan nº. 280 |
| Promoção Social | SASC - Centro POP | Av. Fernanda nº. 154 |

- Prédios ocupados pela Secretaria de Assistência Social 11 locados 7 próprios.

- Secretária da Administração

| IMÓVEIS PRÓPPRIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECRETARIAS | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| ADMINISTRAÇÃO | Espaço do servidor | Rua Joaquim das Neves, 115 |
| ADMINISTRAÇÃO | Centro Administrativo Dona Adélia Alves Neves | Rua Joaquin das Neves, 211 |
| ADMINISTRAÇÃO | Arquivo Morto | Rua São Tomas, 309 PT 6 AP 305 |
| IMÓVEIS LOCADOS |  |  |
| Administração | Arquivo de Diversas Secretarias | Avenida Sandra Maria, nº 71 e 73 |
| Administração | Arquivo de Diversas Secretarias | Avenida Fernanda, nº 141 |

- Prédios ocupados pela Secretaria de Administração 2 locados 3 próprios.

- Secretária da Saúde

| IMÓVEIS PRÓPRIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECRETARIA | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| SAÚDE | Fisioterapia | Avenida Da Consolação, 505 |
| SAÚDE | UBS Central | Avenida Da Consolação, 505 |
| SAÚDE | Pronto Atendimento Cohab II | Avenida Do Bosque, 410 |
| SAÚDE | UBS Cohab II/ Pronto Atendimento AD | Avenida Do Bosque, 410 |
| SAÚDE | Casa do Adolescente | Avenida General Teixeira Lott, 501 |
| SAÚDE | P.A.D E Vigilância Epdemiológica (dentro do PSI) | Avenida General Teixeira Lott, 601 |
| SAÚDE | PSI - Pronto Atendimento Infantil - Maternidade | Avenida General Teixeira Lott, 601 |
| SAÚDE | CAPS I Infantil | Avenida Marginal do Ribeirão, 846 |
| SAÚDE | USF Cohab V / Ceo Cohab V - Ivanildes da Silva Santos | Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 860 |
| SAÚDE | Pia Comunitaria | Avenida Rui Barbosa, 276 |
| SAÚDE | UBS Cohab II/ Pronto Atendimento AD | Avenida São Paulo Apostolo, 410 |
| SAÚDE | UBS Vila Helena | Avenida Vereador Jose Fernandes Filho, 3 |
| SAÚDE | UBS Adauto Ribeiro | Estrada da Gabiroba, 519 |
| SAÚDE | UBS Menck - Elzir Maria de Jesus | Estrada das Acácias, 202 |
| SAÚDE | CEO Centro de Especialidades Odontológicas | Estrada do Aderno 10 c/2 |
| SAÚDE | UBS Dom Ercilio Turco ( Parque Flórida) | Estrada Egilio Vitorello, 1850 |
| SAÚDE | NAIC (P.S. Vila Dirce) | Estrada Ernestina Vieira, 105 |
| SAÚDE | UBS Vila Dirce (P.S. Vila Dirce) | Estrada Ernestina Vieira, 135 |
| SAÚDE | Pronto Atendimento AD Vila Dirce | Estrada Ernestina Vieira, 70 |
| SAÚDE | Unidade de Saúde Familiar | Estrada Ernestina Vieira, 70 C/1 Fundos |
| SAÚDE | Pronto Atendimento Infantil Vila Dirce | Estrada Ernestina Vieira, 70 c/2 Altos |
| SAÚDE | UBS Novo Horizonte | Rua Aquila, 22 / 24 |
| SAÚDE | UBS Florispina P. Carvalho / USF Vila Dirce | Rua Bandeirantes, 24 |
| SAÚDE | USF Natércio Silva Arruda | Rua Bom Pastor, 106 / 15 |
| SAÚDE | UBS Ariston | Rua Dumont, 26 |
| SAÚDE | USF Parque Jandaia | Rua Ercilio Lincoln, 1 |
| SAÚDE | CEO Centro de Especialidades Odontológicas | Rua Itanhaem, 360 c/2 |
| SAÚDE | CAPS INFANTIL (alterou p dentro do parque dos paturis, verificar o que ficou no lugar) | Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 510 Ed Espor |
| SAÚDE | UBS Vl. Crett | Rua José FernandesTeixeira Zuza, 510 PT Posto |
| SAÚDE | Zoonoses (ANTIGO) EMEI Pequeno Principe | Rua Maracaí, 16 |
| SAÚDE | UBS Ana Estela - Vereadora Rosa Maria Teixeira | Rua Monte Aprazivel, 146 |
| SAÚDE | Unidade de Pronto Atendimento Bruno Covas | Rua Serra Agulhas Negras, 100 |
| SAÚDE | Policlinica / UPA 24 HORAS | Rua Zacarias de Medeiros, 400 |
| IMÓVEIS LOCADOS |  |  |
| Saúde | CAPS Infantil | Rua General Teixeira Lott, nº 318 |
| Saúde | Sede Administrativa da Secretaria | Av Antonio Roberto, nº 53 |
| Saúde | Residencia Terapeutica | Rua Angela Perioto Tolaine, nº 622 |
| Saúde | UBS - Vila Helena | Avenida Vereador José Fernandes, nº 78 "B" |
| Saúde | CAPS III | Rua Angela Perioto Tolaine, nº 599 |
| Saúde | Residência Terapêutica I | Avenida Sandra Maria, nº 433 |
| Saúde | Patrimonio Saúde | Rua Padre Aureliano, nº 148 |

- Prédios ocupados pela Secretaria de Saúde 7 locados 33 próprios.

- Secretária de Esporte

| IMÓVEIS PRÓPRIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECRETARIA | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| ESPORTE | Campo do Inac | Avenida Antonia Consulo Duarte da Costa, 300 |
| ESPORTE | Secretaria de Esportes/Ginasio Tancredão | Avenida Inocêncio Seráfico, 2005 |
| ESPORTE | Campo Paturis | Avenida Marginal do Ribeirão, s/n |
| ESPORTE | Centro Esportivo - Quadra de Esportes Vila Lourdes | Avenida Osvaldo Luis Criscuolo, 51 |
| ESPORTE | Estádio do Niteroi | Avenida Perimetral Norte, 246 |
| ESPORTE | Campo do Pedreira | Avenida Pilar do Sul, 197 |
| ESPORTE | Quadra Esportiva Areninha | Rua Araguari, 50 (Praça da Arvore) |
| ESPORTE | Quadra José Benedito dos Reis | Rua Bom Jesus do Amparo, 41 |
| ESPORTE | Quadra Campo da Vila Lourdes | Rua Dom José, 300 A |
| ESPORTE | Parque Linear - Bebedouro | Rua João Franco dos Reis, 333 |
| ESPORTE | Complexo FUCA | Rua José Fernades Teixeira Zuza, 565 |
| ESPORTE | Campo CSU | Rua Lizarda, 09 |
| ESPORTE | Parque Linear | Rua Rachide Francisco Antonio, 80 |
| ESPORTE | Ginásio Ayrton Senna | Rua Santo Estevão, 95 |
| ESPORTE | Campo do Planalto | Rua Serra de Mailaski, 09 |
| ESPORTE | Complexo Esportivo do Parque Planalto | Rua Serra de Mailaski, 140 |
| ESPORTE | Vestiário da Quadra da Pedra | Rua Valdemar Silva Prado,300 |
| ESPORTE | Parque Linear Bem-te-vi | Rua Zacarias de Medeiros, 330/333 |

- Prédios ocupados pela Secretaria de Esporte 18 próprios.

- Secretaria da Fazenda

| IMÓVEL PRÓPRIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA | UNIDADES | ENDEREÇOS | BAIRRO |
| FAZENDA | Terminal Rodoviario | Avenida Governador Mario Covas, 2001 | Centro |

- Prédios ocupados pela Secretaria da fazenda  1 próprio.

- Secretária de Governo

| IMÓVEIS PRÓPRIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECRETARIA | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| GOVERNO | Posto Policial Centro | Praça Toufic Julian s/nº |
| GOVERNO | 3º Distrito Policial de Carapicuiba | Rua Araguari, 24 |
| GOVERNO | Defesa Civil | Rua João Acácio de Almeida, 150 |
| GOVERNO | Gabinete do Prefeito | Rua Joaquim das Neves, 205 |
| GOVERNO | Posto Policial PM – Carapicuíba (Aldeia) | Rua Miguel Carvalho, 12 PT POLI (Praça da Aldeia, 12) |

- Prédios ocupados pela Secretaria da fazenda 5 próprios.

- Gabinete

| TIPO | ORDEM | SECRETARIAS | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCADO | 143 | GABINETE | Junta Militar e Ouvidoria do Município | Avenida Sandra Maria, n° 157 |

- Prédio ocupado pelo Gabinete 1 próprio.

- Secretária de Jurídico

| IMÓVEIS PRÓPRIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECRETARIA | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| JURIDICO | Anexo Fiscal 2020 Juridico | Rua Dr. João Veloso, 09 sl 01 |
| IMÓVEIS LOCADOS |  |  |
| Jurídico | Secretaria de Assuntos Juridicos | Avenida Santa Terezinha, nº 38 e 40 |
| Jurídico | Execução Fiscal | Rua Joaquim das Neves, nº 242 |

- Prédios ocupados pela Secretaria do Jurídico 2 locados e 1 próprio.

-Secretária do Meio Ambiente

| IMÓVEIS PRÓPRIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECRETARIAS | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| MEIO AMBIENTE | Parque Dos Paturis (Casinha) | Avenida Antonio Faustino Dos Santos, 400 |
| MEIO AMBIENTE | Parque dos Paturis | Avenida Antonio Faustino dos Santos, 635 |
| MEIO AMBIENTE | Secretaria De Meio Ambiente | Avenida Inocêncio Seráfico, 2005 |
| MEIO AMBIENTE | Armazem da Natureza | Avenida Marginal do Ribeirão, 2090 |
| MEIO AMBIENTE | CES - Centro Educacional para Sustentabilidade | Avenida São Camilo, 968 |

Prédios ocupados pela Secretaria do Meio Ambiente 5 próprios.

- Secretária de Segurança

| IMÓVEIS PRÓPRIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECRETARIA | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| SEGURANÇA | Posto da Guarda Ariston | Avenida Barbara Hipolito Capriotti, 10 |
| IMÓVEIS LOCADOS |  |  |
| Segurança | 1ª CIA - 33º BPM/M - P.M.E.S.P / 4207-2015 - | Estrada do Gopiuva, nº 1657 e 1661 |
| Segurança | Delegacia Seccional / 4184-4576 - MARCOS | Av Deputado Emilio Carlos, nº 821 |
| Segurança | Corpo de Bombeiro | Avenida General Teixeira Lott, nº 737 |

-Prédios ocupados pela Secretaria de Segurança 3 locados 1 próprio.

- Secretária de Obras

| IMOVEIS PRÓPRIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECRETARIAS | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| OBRAS | Regional Cohab | Avenida Brasil, 292 SL A (18 CS01) |
| OBRAS | Regional Ariston (dentro do INAC) | Avenida Comendador Dante Carraro, 333 |
| OBRAS | Secretaria de Obras | Avenida Comendador Dante Carraro, 333 |
| OBRAS | Regional Veloso | Avenida Jatobá, 576 |
| OBRAS | Regional Jandaia (Ecoponto Jandaia) | Estrada do Gopiuva, 1557 |
| OBRAS | Regional Centro (nova sede) | Rua Angela Perioto Tolaine, 105 |
| OBRAS | Ecoponto Aldeia | Rua José Ailton de Camargo, 75 |
| OBRAS | Quadra Coberta - Gin. Esp. Francisco Pereira De Lacerda | Rua Nova Prata, 11 |
| OBRAS | Regional Vila Dirce | Rua Peruibe, 25 |

-Prédios ocupados pela Secretaria de Obras 9 próprios.

- SSM Secretaria de Serviços Municipais

| IMÓVEIS PRÓPRIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECRETARIAS | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| SSM | Secretaria de Serviços Municipais | Rua Ana Cristina, 150 |
| SSM | Cemitério Ariston | Rua Dumont, 187 |
| SSM | Secretaria de Serviços Municipais | Rua Joao Acacio de Almeida, 142/150 |
| SSM | Posto de Manut. Parques e Jardins | Rua Miguel de Camargo, 13 |
| IMÓVEL LOCADO |  |  |
| SSM | Velório Municipal | Avenida Rui Barbosa, nº 2378 |

-Prédios ocupados pela SSM 1 locado e 4próprios

- Secretária de Trânsito

| IMÓVEIS PRÓPRIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECRETARIA | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| TRÂNSITO | Secretaria de Transporte e Transito | Avenida Deputado Emilio Carlos, 360 |

- Prédio ocupado pela Secretaria de Trânsito 1 próprio.

- Secretária do trabalho

| IMÓVEIS LOCADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECRETARIAS | UNIDADE | ENDEREÇOS |
| Trabalho | Ganha Tempo | Estrada Ernestina Vieira, nº 149 |
| Trabalho | Sala de Fiscalização | Rua Antonio Zamella, nº 43 |
| Trabalho | Centro Público de Economia Solidária | Rua Angela Perioto Tolaini, nº 146 |

-Prédios ocupados pela Secretaria do trabalho 3 locados.

Importante destacar, que temos até a presente data 163 de próprios públicos e 42 de próprios públicos locados, e que esse número é transitório sendo aumentado a cada nova construção e locação, bem como a necessidade e dever de desenvolvimento da cidade, portanto, essas localizações poderão sofrer alterações.

Também destacamos que algumas áreas públicas, como praças, vielas, pontos de ônibus e vazios públicos exigem pequenos reparos de emergência do qual se utiliza pontualmente os serviços destacados em planilha de referência, conforme anexa.

Neste tipo de intervenção não ocorrerá aumento de áreas e as especificações existentes não deverão ser alteradas; tal como não haverá reforma completa de prédios e construção ou instalação de equipamentos complementares tais como, quadra de esportes, zeladoria, etc.; visando somente realizar reparos nas edificações.

Para a execução dos serviços constantes neste Memorial Descritivo, deverão ser observadas as normas especificadas na ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e especificações constantes no Manual de Serviços e de Componentes do FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação (Governo do Estado de São Paulo), bem como a Tabela de Serviços do Contrato e sua respectiva Planilha Orçamentária;

No caso deste Memorial Descritivo apresentar alguma discrepância ou omissão, deverá ser observado às normas da boa técnica, sem que isso dê origem a aditamento contratual;

Este Memorial Descritivo será parte integrante do Contrato;

  - INFORMAÇÕES GERAIS

    - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- INFRAESTRUTURA

Os trabalhos constantes neste objeto não contemplam qualquer serviço de infraestrutura;

  - CONCRETO E FORMAS

    - FORMA DE MADEIRA MACIÇA

Execução de formas para fundação utilizando madeira maciça nas laterais da viga do tipo “Viga Baldrame”. Os painéis laterais da forma deverão ser formados por madeira maciça pregada sobre travessas. As travessas deverão ser escoradas na parte superior e na parte inferior, apoiando-se em estacas cravadas no solo.

  - ARMADURA

    - ARMADURA DE ACO CA – 50 e CA – 60

Confecção das armaduras e colocação nas formas. Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio conforme os desenhos do projeto estrutural. A armação será executada sobre as próprias formas no caso de vigas e lajes usando-se afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente. A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

  - CONCRETO

    - CONCRETO USINADO, BRITA 1 E 2, FCK 30 MPA

O concreto usinado deve apresentar resistência à compressão aos 28 (vinte e oito) dias DE 30 MPa. SLUMP convencional: 5 ± 1 cm.

O fornecimento do concreto usinado deverá efetuar-se considerando o que segue: disposição dos materiais em caminhão tipo “betoneira”, em suas quantidades necessárias para atingir os parâmetros de resistência e plasticidade exigidos; Mistura dos materiais em caminhão tipo “betoneira”, respeitados os limites de tempo de pega até a descarga na obra O tempo de aplicação contado a partir do momento da dosagem do concreto na Usina, até o final da aplicação no local de entrega, não poderá ser superior a 02:30’ (duas horas e trinta minutos). Por motivos técnicos, a adição de água ao concreto usinado após a sua dosagem, somente será permitida mediante autorização por escrito do responsável técnico designado pela Prefeitura. A unidade de medida a ser utilizada será a de metros cúbicos (m³). Deverá ser anexado ao diário da obra ensaios laboratoriais atualizados (prazo não superior a 30 (trinta) dias dos materiais componentes do concreto (cimento, pedra e areia) em conformidade com as normas da ABNT. Para cada remessa, deverá ser verificado o “SLUMP” (abatimento) do concreto usinado. Para cada remessa, a contratada deverá colher “corpos de prova” do concreto usinado antes da concretagem e providenciar, às suas expensas, a realização de ensaios laboratoriais de resistências à compressão aos 07 (sete) e 28 (vinte e oito) dias corridos. Deverão ser observadas as normas da ABNT, em especial as NBR 7212 (“Execução de Concreto Dosado em Central”), 12655 (“Concreto – Preparo, Controle e Recebimento), 6118, 7183, 6120, 6122 e 7223”.

    - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO

Normas técnicas -NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado;

Os concretos deverão ser lançados imediatamente após o recebimento e não poderá ser utilizado o concreto depois de iniciada a pega. Os concretos deverão ser lançados sem interrupção de trabalho. O concreto deverá ser lançado o mais perto possível de sua posição final, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras. Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre não poderá ultrapassar 2m. Para pecas estreitas e altas, o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte lateral, ou por meio de tubos.

  - EMBASAMENTO

Alvenaria de fundação e embasamento com blocos de concreto estrutural (14 x 14 x 39cm), devendo ser assentados com argamassa mista de cimento, areia e cal hidratado no traço 1:2:8, garantindo-se alinhamento e prumo e de acordo com as boas técnicas e normas da ABNT.

- SUPERESTRUTURA

Análoga ao item anterior;

- ALVENARIAS E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS

O assentamento de blocos de concreto em alvenaria, de acordo com a NBR 7173 da ABNT e NBR 8545 da ABNT.

O serviço será iniciado preferencialmente pelos cantos, com os blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhada pelo seu comprimento. A largura do bloco correspondera à espessura da alvenaria. Caso as dimensões dos blocos a empregar obrigarem a pequena alteração desta espessura, as modificações nas plantas serão feitas pelo empreiteiro, sujeitas à aprovação da fiscalização, não implicando, porém, qualquer alteração no valor do contrato. Quando os blocos tiverem a face de assentamento vazada, a argamassa para assentamento da fiada seguinte deverá ser colocada com auxílio de uma régua com que se cobrira o furo dos blocos e se impedira que escorra por eles. As nervuras transversais não levarão argamassa. Os blocos da fiada seguinte serão assentados fazendo-se coincidir os furos com os da fiada inferior e tendo o cuidado de desencontrar as juntas verticais de modo a garantir a amarração dos blocos. Deverá ser utilizado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria; entre dois cantos ou extremos já levantados esticar-se-á uma linha que servira de guia, garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada.

As juntas entre os blocos deverão ser uniformes com espessura de 10 mm.

As alvenarias de vedação a serem executadas ou demolidas, deverão obedecer a orientação do técnico da Prefeitura Municipal de Carapicuíba, sendo que os materiais a aplicar deverão sempre acompanhar ao existente ou de melhor qualidade. Outros elementos, tais como divisórias, seja em laminado, aglomerado, granilite ou painéis provisórios, deverão seguir o mesmo critério;

- ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS

Manutenção dos elementos de madeira, com substituição das partes danificadas, como portas, fechaduras, dobradiças, batentes, em todos os casos, deverão sempre ser compatível, assim quando os trabalhos estiverem concluídos, terão que manter igualdade nas peças de forma a manter a homogeneidade do edifício, ou seja, manter o padrão existente;

- ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS

Manutenção dos elementos metálicos, com a substituição das partes danificadas, observando, sempre o padrão existente e atendendo a NBR ISSO 3834;

- COBERTURA

Revisão e manutenção na cobertura de acordo com a NBR 10.844 visando à eliminação de vazamentos e falhas. As telhas cumeeiras, águas furtadas, rufos, condutores, calhas e estruturas (madeira ou metálica) que estiverem danificados ou faltantes, deverão ser repostos, substituídos e/ou tratados adequadamente.

A estrutura da cobertura deverá ser convenientemente reforçada ou reparada quando apresentar deformações;

- INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

Todos os Reparos nas instalações hidráulicas deverão seguir conforme normas especificadas na ABNT – Associação brasileira de norma técnicas.

  - REDE DE ÁGUA FRIA

- Eliminação de vazamentos em tubulações e aparelhos,

- Verificação de cavalete,

- Alimentação dos reservatórios,

- Substituição de velas e filtro;

  - REDE DE ESGOTOS

- Desobstrução de ramais entupidos,

- Limpeza de caixas de inspeção,

- Verificação geral do escoamento das águas servidas,

- Verificação dos fechos hídricos;

  - REDE DE GÁS

- Eliminação de vazamentos existentes,

- Verificação dos registros,

- Limpeza do sifão;

  - COMBATE Á INCÊNDIO

De acordo com as Instruções Técnica do corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

- Verificação das tubulações,

- Verificação dos registros,

- Verificação dos registros de recalque no passeio,

- Revisão dos hidrantes;

  - APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS

- Substituição de peças danificadas;

NOTA: A execução de serviços e substituição de materiais deve atender as exigências das Normas Técnicas vigentes e especificações do Manual de Especificações da FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação (Governo do Estado de São Paulo).

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas, pela importância e perigo que podem gerar quando mal utilizada e instalada, deverá estar sempre em perfeitas condições de uso e de manutenção.

Os critérios adotados deverão ser os mais rigorosos e precisos, principalmente devido ao tipo de usuários a que se destina. Portanto o atendimento à NBR 5410 e Manuais do FDE é imprescindível na execução da reforma na execução destas instalações.

  - ENTRADA DE ENERGIA

Verificar as condições gerais de entrada de energia (caixa, poste, tubulações, alvenarias, tampas, etc.);

  - QUADRO GERAL

Verificar o quadro geral e as condições de manutenção do mesmo;

  - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Atentar para as condições de manutenção do quadro de distribuição, principalmente na existência de tampa e sobre tampa, sendo que mesma deverá ser de metal e alanceamento dos circuitos;

  - FIAÇÃO E TUBULAÇÕES

Verificar se os fios/cabos atendem à carga e a perda considerando a distância dos quadros, e dos quadros aos pontos de luz;

  - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

Verificar o funcionamento e substituir partes danificadas ou faltantes.

- FORRO

Todo forro deverá ser revisado e reparado conforme o seu revestimento, podendo ser substituído, parcialmente ou em sua totalidade conforme situação encontrada;

- IMPERMEABILIZAÇÃO/ JUNTA DE DILATAÇÃO

As lajes, vigas-calhas e rodapés de paredes que estiverem apresentando vazamentos e infiltrações, deverão ser impermeabilizados de acordo com as especificações constantes dos Manuais do FDE;

- REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE

  - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

Chapisco será de camada de argamassa constituída de cimento, areia, pedrisco e água e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento.

NBR 7.200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. As bases de revestimento deverão atender as condições de planeza, prumo e nivelamento fixados pela especificação da norma brasileira. Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência;

Emboço será com argamassa de cimento cal hidratada, areia s/pen. 1:3/12 e=20 mm. Camada de argamassa de revestimento constituída de cimento, cal, areia, água e, eventualmente, aditivo, destinada à regularização da base, podendo constituir-se no acabamento final.

O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluído o respectivo projeto do sistema de revestimento. A espessura máxima admitida para o emboco e de 15 mm, se for receber reboco, e de 20 mm, caso seja camada única.

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma tal que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos deverão ser fixados taliscas de madeira ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica à que será empregada no revestimento. Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada à argamassa, lançando - a vigorosamente sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou por meio de processo mecânico, até preencher a área desejada. Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e homogênea. Para revestimento de camada única, deverá ser executado o acabamento, conforme especificado para a superfície.

Azulejos assentados com argamassa pré-fabricada tipo cimento cola e pré-fabricada de rejuntamento. Revestimento cerâmico de paredes internas, com juntas aprumadas, executadas sobre emboco, que se constitui no acabamento final.

O assentamento deverá ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada vez, a partir de dois azulejos colocados em pontos estratégicos, num mesmo plano e nível.

  - REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

Chapisco, camada de argamassa constituída de cimento, areia, pedrisco e água e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento.

NBR 7.200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. As bases de revestimento deverão atender as condições de planeza, prumo e nivelamento fixados pela especificação da norma brasileira. Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência;

O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluído o respectivo projeto do sistema de revestimento. A espessura máxima admitida para o emboco e de 15 mm, se for receber reboco, e de 20 mm, caso seja camada única.

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma tal que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos deverão ser fixados taliscas de madeira ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica à que será empregada no revestimento. Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada à argamassa, lançando - a vigorosamente sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou por meio de processo mecânico, até preencher a área desejada. Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e homogênea. Para revestimento de camada única, deverá ser executado o acabamento, conforme especificado para a superfície.

- PISOS/ RODAPÉS /PEITORIS

Os pisos, rodapés e peitoris danificados, deverão ser substituídos de acordo com a NBR 13.753 e orientação da Fiscalização. Deverão ser demolidos e refeitos, total ou parcialmente, segundo as necessidades;

- VIDROS

Deverão ser substituídos de acordo com NBR 7.199, os vidros quebrados ou faltantes, no mesmo padrão existente.

- PINTURA

Deverá ser removida a existente que apresentar falhas ou soltura, com posterior retoque de massa e recobrimento com duas ou mais demãos, conforme a necessidade.

Para caso de pinturas especiais, deverão ser seguidas as especificações do fabricante.

As esquadrias de madeira deverão ser lixadas e emassadas com massa própria para a sua adequada regularização e posterior pintura a óleo, esmalte ou verniz, segundo a orientação da Fiscalização.

As esquadrias de ferro deverão ser lixadas e tratadas com tinta anti ferruginosa para a posterior pintura em óleo, grafite ou esmalte de acordo com a NBR 0000 e seguindo orientação da Fiscalização.

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

  - EXECUÇÃO DE MURO DE FECHO

Deverá ser executado muro de fecho, quando necessário, nos limites da área de divisa do terreno objeto deste. O muro deverá ser em tijolo aparente e elemento de concreto MF.01. A fundação será com brocas. Neste muro deverá ser afixado um portão em ferro perfilado com chapa, de duas folhas.

  - LIMPEZA GERAL DA OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHO;

Após a limpeza da obra proceder-se-á cuidadosamente, a retirada dos detritos da construção, como restos de areia, pedra britada, argamassas, cacos de blocos e tijolos, latas, pregos, etc. A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as instalações, equipamentos e aparelhos. Os pisos serão lavados com solução de ácido muriático, salpicos e aderências serão removidos com espátulas e palha de aço, procedendo-se finalmente à lavagem água.

  - ÁGUAS PLUVIAIS

O sistema de águas pluviais da Cobertura consistirá da confecção e instalação de Calhas em chapa galvanizada número 24, com desenvolvimento de 100 cm. No perfil ou seção da calha deverá ser evitada emenda. As descidas serão de tubo de PVC de 3” de diâmetro;

  - SEGURANÇA

Estabelece a obrigatoriedade e responsabilidade do empregador quanto à aquisição, fornecimento, orientação e treinamento para o Equipamento de Proteção Individual (EPI) procurando atender as peculiaridades de cada atividade profissional conforme a proteção à qual são destinadas. (NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI).

Caberá ao contratado a sinalização do local de modo a evitar acidentes.

  - REQUISITOS

A contratada deverá possuir 2 equipes para plantão de ocorrências no horário dás 06:00 ás 20:00 horas, cada equipe devendo conter no mínimo:

- 1 Veículo;

- 1 Encanador;

- 1 Técnico Habilitado CAU/CREA;

- 1 Eletricista;

- 1 Pedreiro;

- 1 Ajudante geral;

- Materiais para pequenos reparos urgências.

- OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

A Contratada deverá:

- Fornece toda mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços de manutenção corretiva predial e demais atividades correlatas, obrigando-se a manter equipes.

- Providenciar, sempre que necessário, os deslocamentos das equipes em veículos apropriados, sem que isso resulte em qualquer ônus adicional para a Administração e para o atendimento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva.

- Providenciar o transporte dos equipamentos necessários para realização dos serviços.

- Efetuar atendimento, através das equipes, em até vinte e quatro horas (serviços de urgência), inclusive em dias não úteis, a contar da ciência da necessidade, através de e-mail ou ofício, e/ou sempre que houver serviços de manutenção corretiva.

- Atender as situações de emergência, no prazo de até duas horas, contadas do momento do chamado. As situações de emergência são aquelas que possam ocasionar prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, comprometer a realização das atividades usuais dos prédios, ou seja, atendimento aos munícipes e bem-estar dos funcionários públicos.

- Disponibilizar número de telefone móvel que possibilite contato imediato entre a Contratante e o preposto da Contratada, de forma permanente, no período não abrangido pela jornada de trabalho da equipe, incluindo dias não úteis, para atendimento de situações de emergência.

- Executar os serviços de manutenção através de profissionais, os quais deverão possuir qualificação adequada ao tipo de serviço que estiver sendo realizado.

- Executar os serviços que impliquem desligamentos de energia, de água e outros que possam comprometer o normal funcionamento da unidade administrativa, nos dias ou horários em que não houver expediente na unidade, ou no caso de força maior, executá-los no menor tempo possível, com a presença de responsável técnico e equipe de apoio, até o restabelecimento da normalidade.

- Manter atualizados os registros cadastrais das instalações e equipamentos abrangidos pelo presente contrato, gerar as ordens de serviços das rotinas de manutenção previstas, instruir e gerar o relatório técnico mensal. Ao final do contrato, os registros cadastrais atualizados deverão ser entregues, em meio digital e/ou papel, à Contratante.

- Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e outros órgãos competentes e, em especial, estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento da Normas Regulamentadoras.

- Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, apresentá-los no primeiro dia de início dos serviços e substituir aqueles com data vencida. Difundir normas e procedimentos de segurança relativos à correta operação e manutenção de equipamentos elétricos, mantendo em seu quadro de pessoal os profissionais de segurança em número e qualificação requeridos pelas normas legais, em especial o cumprimento das Normas Regulamentadoras.

- Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, constatada durante a execução dos serviços, cujo saneamento dependa de autorização para execução ou de providências por parte da Contratante, especialmente se representar risco para o patrimônio público.

- Materiais de limpeza e de consumo necessários aos serviços (álcool, água destilada, óleos lubrificantes, detergentes, sabões, estopas, panos, esponjas de aço, utensílios e produtos de limpeza, graxas e desengraxantes, produtos ante ferrugem, desengripantes, solventes, materiais de escritório, fitas isolantes, fitas teflon veda-rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, colas em geral, massas epóxi, parafusos, pilhas para lanterna e buchas de nylon etc.),não serão pagos por medição de quantitativos gastos devendo seus respectivos custos estarem considerados no BDI.

- Prestar os serviços contratados, mesmo quando em estado de greve da categoria, através de esquema de emergência, de modo a não comprometer o funcionamento das unidades administrativas.

- Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de acordo com as especificações constantes da proposta, as disposições do instrumento convocatório e seus anexos, a boa técnica, as instruções dos fabricantes dos equipamentos e sistemas e dos materiais utilizados, legislações e normas pertinentes.

- Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços, incluindo transporte, ferramental, equipamentos de segurança, etc.

- Manter vínculo empregatício formal, expresso, com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento “pontual” de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza jurídica da Contratada, bem como por quaisquer acidentes ou mal súbito de que possam ser vítimas, quando em serviço, na forma como a expressão é considerada na legislação trabalhista, ficando ressalvado que a inadimplência da Contratada para com estes encargos não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

- Apresentar as Equipes devidamente uniformizadas e identificar os seus profissionais através de crachás contendo fotografia recente, nome e função, e exigir seu uso em local visível. A Contratada não poderá repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e dos equipamentos de proteção individual a seus empregados.

- Disponibilizar o ferramental mínimo e instrumentos necessários à execução dos serviços, sendo a guarda destes de sua exclusiva responsabilidade.

- Manter em perfeito funcionamento todo o ferramental e equipamentos disponibilizados, efetuando manutenção periódica e/ou substituindo de imediato os que sofrerem danos.

- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os defeitos ou incorreções resultantes da má qualidade da execução dos serviços e/ou materiais empregados, no prazo máximo de 10 (dez) dias da notificação.

- Responder, civil e criminalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, à contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho.

- Ressarcir o valor correspondente aos danos causados em bens de propriedade da contratante, o qual será calculado de acordo com o preço de mercado, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da notificação, garantida previamente ampla defesa e o contraditório. Se o valor dos danos não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado da garantia e, se necessário, do pagamento a que a contratada fazer jus. Em caso de saldo insuficiente, o valor complementar será cobrado administrativa e/ou judicialmente. A reparação dos danos causados em bens de propriedade de terceiros deverá ser efetuada aos mesmos, no prazo de cinco dias úteis contados do recebimento da notificação.

- Repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer objeto da contratante e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados.

- Designar preposto, mediante procuração específica, aceito pela Administração, para representar a Contratada no local de prestação dos serviços, instruindo-o quanto à necessidade de acatar as orientações da Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, conforme artigo 68 da Lei nº 8.666/93.

- Responder por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho.

- Repor, no prazo máximo de cinco dias úteis, após a devida comprovação de responsabilidade, qualquer objeto da Contratante e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados.

- Fornecer à Contratante, antes do início da prestação dos serviços e sempre que houver alteração dos dados, a relação dos empregados integrantes das equipes acompanhada de comprovação da capacitação profissional e cópia do documento de identidade.

- Registrar e controlar, diariamente, a frequência e a pontualidade dos seus empregados.

- Orientar os seus empregados de que não poderão se retirar do prédio ou instalações da Contratada portando volumes ou objetos sem a devida autorização da Contratante.

- Apresentar à Contratante, em até dez dias úteis após a data de início dos serviços, o recolhimento junto ao CREA-SP, da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativa a todos os serviços constantes do objeto do contrato e referente ao período de duração do mesmo.

- Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer profissional integrante das equipes de trabalho cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da Contratante ou ao interesse do Serviço Público.

- Executar os serviços de manutenção sob a responsabilidade técnica do profissional indicado na fase de licitação como integrante do seu quadro. No caso de indicação de mais de um profissional, todos deverão participar como responsáveis técnicos da execução, de acordo com as suas atribuições profissionais.

- Caso a Contratada necessite substituir qualquer responsável técnico, deverá apresentar por escrito a solicitação de substituição de profissional para aprovação da Contratante, que será feita por escrito, fundamentada e instruída à comprovação da situação que se apresentar. Concomitantemente, deverá ser apresentada proposta para aprovação de novo profissional igualmente qualificado.

- Executar os serviços utilizando sempre as melhores técnicas e respeitando todas as normas de segurança, sem prejuízos à qualidade.

- Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, tais como:

I - Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes.

II - Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade.

III - Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água.

IV - Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição.

V - Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de manutenção predial.

VI - Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores.

VII - Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica.

- Cumprir as normas da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, especialmente o que segue:

a) utilizar materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção, quando possível;

b) utilização obrigatória de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

- Providenciar, às suas expensas, o transporte, destinação e descarte dos resíduos, detritos e entulhos resultantes da prestação de serviço, observando a legislação ambiental pertinente e atendimentos às normas do ministério do trabalho.

- OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações da Contratante:

- Proporcionar todas as facilidades à Contratada para o bom andamento dos serviços,

- Prestar aos funcionários da Contratada as informações e esclarecimentos de que disponha e que eventualmente venham a ser solicitados e indicar as áreas onde os serviços serão executados.

- Acompanhar, conferir e fiscalizar a execução dos serviços objeto do contrato, através de fiscal especialmente designado pela Secretaria da Fazenda, podendo o mesmo receber assessoria de empresa especializada. A fiscalização do Contrato deverá atestar as notas fiscais/faturas de serviços, após conferência documental especificada no instrumento convocatório e termo de contrato.

- Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do Contrato.

- Apurar e aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

- Efetuar pagamentos relativos aos materiais utilizados na manutenção, conforme relação apresentada pela Contratada na licitação.

- Analisar e atestar os documentos apresentados pela Contratada, quando da cobrança mensal pelos serviços prestados em até cinco dias úteis. Caso haja incorreção nos documentos recebidos, os mesmos serão devolvidos à Contratada para as devidas correções. A nova contagem dos prazos para análise, ateste e pagamento recomeçará quando da reapresentação dos documentos devidamente corrigidos.

- Efetuar os pagamentos devidos, no prazo de até 21 (vinte e um) dias do aceite da nota fiscal/fatura.

  - DAS MEDIÇÕES

- As medições serão mensais devendo ser efetuadas na seguinte forma:

a – Nota Fiscal única;

b – Anexo a Nota Fiscal deverão constar relatórios, onde deverão ser descritos todos os serviços executados no mês que se refere a medição individualizados por relatório;

c – Os relatórios deverão ser assinados pela empresa contratada, pelo fiscal dos serviços e pelo chefe ou responsável pelo departamento instalado no local onde for realizado os serviços; e

d – As medições e Notas Fiscais além destas exigências deverão vir acompanhadas de outras constantes do contrato de prestação de serviço.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que o item anteriormente citado abrange de forma genérica as etapas de reparos prediais e deverão ser seguidos rigorosamente os itens previstos na planilha orçamentária, os Manuais de Serviços e de Componentes do FDE (Fundação para Desenvolvimento da Educação) - Governo do Estado de São Paulo, e as determinações da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Carapicuíba.

Tércio Oliveira Monteiro

Arquiteto e Urbanista

Cau-SP: A61944-2

Fabiana Fernanda Marques

Secretária Municipal